## provoda_mpo1
Провод | Наружный диаметр | Минимальный радиус изгиба | Диапазон рабочих температур | Ссылка | Расшифровка
МПО 0,12 | 1,1 мм | 1,5 наружных диаметра | −60...+100 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+0%2C12 | М: провод монтажный ПО: изоляция из радиационносшитого (облучённого) полиэтилена 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МПО 0,2 | 1,3 мм | 1,5 наружных диаметра | −60...+100 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+0%2C2 | М: провод монтажный ПО: изоляция из радиационносшитого (облучённого) полиэтилена 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МПО 0,35 | 1,6 мм | 1,5 наружных диаметра | −60...+100 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+0%2C35 | М: провод монтажный ПО: изоляция из радиационносшитого (облучённого) полиэтилена 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МПО 0,5 | 1,8 мм | 1,5 наружных диаметра | −60...+100 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+0%2C5 | М: провод монтажный ПО: изоляция из радиационносшитого (облучённого) полиэтилена 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МПО 0,75 | 2,0 мм | 1,5 наружных диаметра | −60...+100 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+0%2C75 | М: провод монтажный ПО: изоляция из радиационносшитого (облучённого) полиэтилена 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МПО 1,0 | 2,1 мм | 1,5 наружных диаметра | −60...+100 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+1%2C0 | М: провод монтажный ПО: изоляция из радиационносшитого (облучённого) полиэтилена 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МПО 1,5 | 2,5 мм | 1,5 наружных диаметра | −60...+100 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+1%2C5 | М: провод монтажный ПО: изоляция из радиационносшитого (облучённого) полиэтилена 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МПО 2,5 | 3,1 мм | 1,5 наружных диаметра | −60...+100 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+2%2C5 | М: провод монтажный ПО: изоляция из радиационносшитого (облучённого) полиэтилена 2,5: номинальное сечение жилы 2,5 мм2
МПО 23-11 0,12 | 1,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+120 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+23-11+0%2C12 | М: провод монтажный П: изоляция из полиэтилентерефталатной плёнки О: защитная оплётка 2: номинальное напряжение 250 В 3: максимальная температура 120 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МПО 23-11 0,2 | 1,4 мм | 5 наружных диаметров | −60...+120 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+23-11+0%2C2 | М: провод монтажный П: изоляция из полиэтилентерефталатной плёнки О: защитная оплётка 2: номинальное напряжение 250 В 3: максимальная температура 120 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МПО 23-11 0,35 | 1,6 мм | 5 наружных диаметров | −60...+120 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+23-11+0%2C35 | М: провод монтажный П: изоляция из полиэтилентерефталатной плёнки О: защитная оплётка 2: номинальное напряжение 250 В 3: максимальная температура 120 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МПО 23-11 0,5 | 1,7 мм | 5 наружных диаметров | −60...+120 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+23-11+0%2C5 | М: провод монтажный П: изоляция из полиэтилентерефталатной плёнки О: защитная оплётка 2: номинальное напряжение 250 В 3: максимальная температура 120 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МПО 23-11 0,75 | 1,9 мм | 5 наружных диаметров | −60...+120 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+23-11+0%2C75 | М: провод монтажный П: изоляция из полиэтилентерефталатной плёнки О: защитная оплётка 2: номинальное напряжение 250 В 3: максимальная температура 120 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МПО 23-11 1,0 | 2,0 мм | 5 наружных диаметров | −60...+120 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+23-11+1%2C0 | М: провод монтажный П: изоляция из полиэтилентерефталатной плёнки О: защитная оплётка 2: номинальное напряжение 250 В 3: максимальная температура 120 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МПО 23-11 1,5 | 2,2 мм | 5 наружных диаметров | −60...+120 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+23-11+1%2C5 | М: провод монтажный П: изоляция из полиэтилентерефталатной плёнки О: защитная оплётка 2: номинальное напряжение 250 В 3: максимальная температура 120 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МПО 33-11 0,12 | 1,3 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+120 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+33-11+0%2C12 | М: провод монтажный П: изоляция из плёнки фторопласта-4 О: защитная оплётка 3: номинальное напряжение 500 В 3: максимальная температура 120 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 0,12: номинальное сечение жилы 0,12 мм2
МПО 33-11 0,2 | 1,5 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+120 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+33-11+0%2C2 | М: провод монтажный П: изоляция из плёнки фторопласта-4 О: защитная оплётка 3: номинальное напряжение 500 В 3: максимальная температура 120 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 0,2: номинальное сечение жилы 0,2 мм2
МПО 33-11 0,35 | 1,6 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+120 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+33-11+0%2C35 | М: провод монтажный П: изоляция из плёнки фторопласта-4 О: защитная оплётка 3: номинальное напряжение 500 В 3: максимальная температура 120 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 0,35: номинальное сечение жилы 0,35 мм2
МПО 33-11 0,5 | 2,2 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+120 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+33-11+0%2C5 | М: провод монтажный П: изоляция из плёнки фторопласта-4 О: защитная оплётка 3: номинальное напряжение 500 В 3: максимальная температура 120 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 0,5: номинальное сечение жилы 0,5 мм2
МПО 33-11 0,75 | 2,5 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+120 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+33-11+0%2C75 | М: провод монтажный П: изоляция из плёнки фторопласта-4 О: защитная оплётка 3: номинальное напряжение 500 В 3: максимальная температура 120 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 0,75: номинальное сечение жилы 0,75 мм2
МПО 33-11 1,0 | 2,6 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+120 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+33-11+1%2C0 | М: провод монтажный П: изоляция из плёнки фторопласта-4 О: защитная оплётка 3: номинальное напряжение 500 В 3: максимальная температура 120 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 1,0: номинальное сечение жилы 1,0 мм2
МПО 33-11 1,5 | 2,9 мм | 2,5 наружных диаметра | −60...+120 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+33-11+1%2C5 | М: провод монтажный П: изоляция из плёнки фторопласта-4 О: защитная оплётка 3: номинальное напряжение 500 В 3: максимальная температура 120 °C 1: жила нормальной прочности 1: номер разработки 1,5: номинальное сечение жилы 1,5 мм2
МПО 4,0 | 3,8 мм | 1,5 наружных диаметра | −60...+100 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+4%2C0 | М: провод монтажный ПО: изоляция из радиационносшитого (облучённого) полиэтилена 4,0: номинальное сечение жилы 4,0 мм2
МПО 6,0 | 4,4 мм | 1,5 наружных диаметра | −60...+100 °C | https://bystrokabel.ru/catalog/search?query=%D0%9C%D0%9F%D0%9E+6%2C0 | М: провод монтажный ПО: изоляция из радиационносшитого (облучённого) полиэтилена 6,0: номинальное сечение жилы 6,0 мм2